三、项目技术要求

项目服务要求：

1、物业管理的范围

1.1建筑本体部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外面墙、楼梯间、洗手间、走廊通道、门厅、室内地面或地板、设备机房）的维修、养护和管理。

1.2建筑本体设施设备（上下水管道、落水管、垃圾道、室内外照明、中央空调及分体空调、会议室音像设备、审判法庭庭审设备、加压供水设备、配电系统、消防设施设备、电梯、太阳能热水设备、保安监控、门禁、楼宇自控等）的维修、养护和管理。

1.3物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施（道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、垃圾房、路灯、停车场、停车库等）的维修、养护和管理。

1.4物业规划红线内属配套服务设施的维修、养护和管理，杜绝火灾隐患。

1.5按设备维修和养护规范标准定期对各类设备设施（含电梯、监控、水泵、变压器、发电机、配电柜、强弱电缆线路、强弱电井、红外线等）进行维护。

1.6 24小时保安护卫和安防值班及公共秩序管理

实行24小时的门岗、消防监控和安全防范，处理安全事故隐患，有效处置突发事件；对出入大楼的车辆、人员、物品进行登记检查，核对来访人员身份，禁止携带危险品进入院内，保证法院公共秩序正常；进行安全监控保安工作；做好各法庭审判秩序的维护和保障。

1.7 负责仓库管理，协助资产的录入、发放、回收、清理等工作；

1.8 室内外环境卫生管理。楼层及办公室清洁工作，所有阅览室、书库、设备房、法庭、会议室、洗手间的室内外卫生管理、消杀、垃圾清运，公共部位晶面地板的处理，外墙及玻璃的清洁，化粪池的清理等。

1.9公共区域及室内花木租摆养护服务（办公室配花、养护和管理）。

1.10 配合业主方进行日常活动的管理和配合，包括活动场所布置、活动秩序维护、物资搬运、档案移送、会务服务等勤杂工作。

1.11 健立健全楼宇物业管理档案和消防档案资料。

1.12 负责邮件、信件、包裹等收发工作。

1.13中标人在投标文件中承诺的其它事项。

1.14法律、法规和委托管理合同规定的其它物业管理服务。

2.物业管理要求

2.1供水设施，必须按照《深圳经济特区生活饮用水二次供水管理规定》，每半年清洗消毒一次，保证二次供水水质。

2.2空调设备保养，每年至少清洁保养两次，保证设备运转正常和制冷需求，保障冷却、冷冻、循环水达到规定指标。

2.3消防中心安排专业专职人员管理，24小时值班，持证上岗，经常巡视检查消防系统设备和设施，发现问题及时检修。保障设备完好，运行正常。

2.4电工班人员必须持有上岗证。配电机房须安排人员24小时值班。严格按章操作。

2.5室内公共区域及审判法庭、办公室卫生清洁要及时跟进打扫，垃圾清运，保持环境清净卫生。化粪池定期抽吸。

2.6所有委托管理项目中所需用具、材料、工具（含保安队传呼设备）由单一来源单位自行解决。

2.7大中修及更新改造费用，单一配件和一次性维修在1000元以内的由单一来源单位负责，在1000元以上的费用经采购单位审核后由采购单位负责；更换设备设施及配件的，其质量、性能标准不能低于原物。

3.物业管理目标

3.1合同期内，执行《深圳市物业管理考评评比（写字楼）》标准。

3.2制定物业管理发展规划，有计划、有检查、采购单位满意率95%以上。

3.3有效投诉率低于2%。

3.4有效投诉处理率达100%。

3.5房屋及公共配套设备、设备完好率95%以上。

3.6大厦内治安案件发案率为零，无任何重大事故发生。

3.7环境卫生、消杀达标率为95%。

3.8利用现代化管理手段对物业进行管理。

3.9消防管理符合政府的有关要求，年检完好率100%。

3.10 维修及时率100%。

4、岗位人员要求

4.1物业管理企业应根据大厦的具体情况，设置相适应的办公楼物业管理服务机构，配备管理人员和服务设施。

4.2管理人员应取得物业管理从业资格证书或岗位证书，专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。

4.3管理服务人员在服务过程中应保持良好的精神状态；表情自然、亲切；举止大方、有礼；用语文明、规范；对待顾客主动、热情、耐心、周到并及时为客户提供服务。

4.4管理服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄；在指定位置佩戴标志，站姿端正，坐姿稳重，行为规范，服务主动。

4.5管理服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确。

4.6管理服务人员应接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理基本法律法规，熟悉大楼的基本情况，能正确使用相关专用设备。

5、人员最低配置标准

物业管理人员配备：管理班长1人、保安人员3人、工程维修人员1人、清洁工2人，其他人员（协助中院安检、巡岗、收发等）1人，共计8人。

6、报价说明

1）采购单位承担全部水电费用。

2）单一来源单位自行解决员工食宿、服装、交通等事宜。

3）单一来源单位按规定为员工交纳五险一金。