## 项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购计划编号** | **货物名称** | **规格/型号** | **原产地** | **制造商名称** | **数量** | **单位** | **单价(元)** | **合价(元)** | **财政预算限额（元）** |
| **一、综合布线系统** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、工作区子系统部分－超五类布线（网络及电话信息点）** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 网络模块 | PM601 | 杭州 | 松普 | 77 | 个 | 20 | 1540 |  |
| 2 |  | 电话模块 | GM301 | 杭州 | 松普 | 68 | 个 | 7 | 476 |  |
| 3 |  | 双孔面板 | PF860102 | 杭州 | 松普 | 68 | 个 | 6 | 408 |  |
| 4 |  | 单孔面板 | PF860101 | 杭州 | 松普 | 9 | 个 | 6 | 54 |  |
| 5 |  | 网络跳线 | PJ45-1M | 杭州 | 松普 | 77 | 条 | 20 | 1540 |  |
| **B、水平子系统部分－超五类室内布线** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 网线 | CAT6-UTP-4P-CMG | 杭州 | 松普 | 20 | 箱 | 635 | 12700 |  |
| 2 |  | 电话线 | CAT3-UTP-2P | 杭州 | 松普 | 20 | 箱 | 285 | 5700 |  |
| **C、设备间/配线间子系统部分－超五类布线** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 网络配线架 | PD1024 | 杭州 | 松普 | 4 | 套 | 505 | 2020 |  |
| 2 |  | 电话配线架 | GD3025 | 杭州 | 松普 | 3 | 套 | 295 | 885 |  |
| 3 |  | 语音跳线 | PJ11-1M | 杭州 | 松普 | 68 | 条 | 12 | 816 |  |
| 4 |  | 网络跳线 | PJ45-1M | 杭州 | 松普 | 80 | 条 | 20 | 1600 |  |
| 5 |  | 理线架 | GB110-25GS | 杭州 | 松普 | 14 | 个 | 50 | 700 |  |
| **D、布线材料部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 桥架 | 根据实际定制、包含配件 | 深圳 | 国产 | 80 | 米 | 108 | 8640 |  |
| 2 |  | 配管 | DN20、DN25 | 深圳 | 国产 | 980 | 米 | 3.5 | 3430 |  |
| 3 |  | 前端面板标签 | 9mm 黄底黑字标签色带 | 深圳 | 国产 | 145 | 个 | 4 | 580 |  |
| 4 |  | 机房跳线标签 | 9mm 黄底黑字标签色带 | 深圳 | 国产 | 145 | 个 | 4 | 580 |  |
| 5 |  | 底盒 | 86暗装底盒 | 深圳 | 国产 | 77 | 个 | 6 | 462 |  |
| 6 |  | 安装配件 | 包含：直通、弯头、杯梭、过线盒、盖板、底盒、管槽、胶塞、胶布、爆炸镙钉及自攻镙钉、管码、梯子及工具损耗等等 | 深圳 | 国产 | 1 | 项 | 500 | 500 |  |
| 7 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 5000 | 5000 |  |
| **二、计算机网络设备** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、网络设备部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 路由器 | AR2240C-S | 中国 | 华为 | 1 | 台 | 9200 | 9200 |  |
| 2 |  | 核心交换机 | S5720-36PC-EI-AC | 中国 | 华为 | 1 | 台 | 5750 | 5750 |  |
| 3 |  | 接入层交换机 | S5720-28TP-LI-AC | 中国 | 华为 | 4 | 台 | 2800 | 11200 |  |
| 4 |  | SPF光模块 | eSFP-GE-SX-MM850 | 中国 | 华为 | 8 | 个 | 350 | 2800 |  |
| 5 |  | 光纤跳线 | 多模光纤双芯跳线LC-LC | 深圳 | 国产 | 4 | 对 | 27 | 108 |  |
| **B、电话设备部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 程控交换机 | GW2000-2 | 广东 | 国威 | 1 | 台 | 7900 | 7900 |  |
| 2 |  | 分机板卡 | 8分机端口 | 广东 | 国威 | 0 | 块 | 0 | 0 |  |
| 3 |  | 前台专用总机 | HB MT-2 | 广东 | 国威 | 1 | 部 | 200 | 200 |  |
| 4 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  |
| **三、视频监控系统** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、前端摄像机设备部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 高清网络IP摄像机--半球 | DS-2CD235XYZUV-ABCDEF | 杭州 | 海康威视 | 10 | 台 | 800 | 8000 |  |
| **B、机房存储设备** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 高清网络硬盘录像机16路（4盘位） | DS-7716N-I4 | 杭州 | 海康威视 | 1 | 台 | 2300 | 2300 |  |
| 2 |  | 24口POE交换机 | RS3320-28M-PWR-LI | 中国 | 信锐 | 1 | 台 | 4600 | 4600 |  |
| 3 |  | 显示器-用于本地查询 | 21.5寸 | 中国 | 戴尔 | 1 | 台 | 750 | 750 |  |
| 4 |  | 监控录像硬盘 | 6TB | 中国 | 希捷 | 3 | 块 | 1100 | 3300 |  |
| 5 |  | 手机远程查看软件 | 标配 | 杭州 | 海康威视 | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  |
| **C、布线部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 网线 | D165-G | 杭州 | 一舟 | 2 | 箱 | 635 | 1270 |  |
| 2 |  | 配管 | DN20、DN25 | 深圳 | 国产 | 300 | 米 | 3.5 | 1050 |  |
| 3 |  | 配件 | 包含：直通、弯头、杯梭、过线盒、盖板、底盒、管槽、胶塞、胶布、爆炸镙钉及自攻镙钉、管码、梯子及工具损耗等等 | 深圳 | 国产 | 1 | 批 | 500 | 500 |  |
| 4 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  |
| **四、无线覆盖系统** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、设备部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | AC控制器 | NAC-6100 | 中国 | 信锐 | 1 | 台 | 9500 | 9500 |  |
| 2 |  | 室内AP | NAP-3720-X | 中国 | 信锐 | 13 | 个 | 1475 | 19175 |  |
| 3 |  | 管理AP数Lic | NAP接入授权，每增加一个管理的AP数量 | 中国 | 信锐 | 5 | 个 | 200 | 1000 |  |
| 4 |  | 24口POE交换机 | 和监控共用一台 | 中国 | 信锐 | 0 | 台 | 0 | 0 |  |
| **B、管线部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 网线 | D165-G | 杭州 | 一舟 | 2 | 箱 | 635 | 1270 |  |
| 2 |  | 配管 | DN20、DN25 | 深圳 | 国产 | 350 | 米 | 3.5 | 1225 |  |
| 3 |  | 配件 | 包含：直通、弯头、杯梭、过线盒、盖板、底盒、管槽、胶塞、胶布、爆炸镙钉及自攻镙钉、管码、梯子及工具损耗等等 | 深圳 | 国产 | 1 | 批 | 500 | 500 |  |
| 4 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 2000 | 2000 |  |
| **五、门禁管理系统** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、门禁设备部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 人脸识别机 | DS-K1T6XYZUVW-ABC | 杭州 | 海康威视 | 2 | 台 | 2550 | 5100 |  |
| 2 |  | 门禁一体机 | DS-K1T20UXYZF-ABC | 杭州 | 海康威视 | 18 | 台 | 1150 | 20700 |  |
| 3 |  | 门锁 | DS-K4T100C | 杭州 | 海康威视 | 22 | 把 | 290 | 6380 |  |
| 4 |  | 玻璃门夹 | DS-K4T100C-U1 | 杭州 | 海康威视 | 18 | 个 | 60 | 1080 |  |
| 5 |  | 开门按钮黑色 | EB29开门按钮 | 杭州 | 海康威视 | 22 | 个 | 25 | 550 |  |
| 6 |  | 无线遥控器 | 根据现场实际定制 | 中国 | 国产 | 1 | 套 | 100 | 100 |  |
| 7 |  | 指纹采集器 | DS-K1F820-F | 杭州 | 海康威视 | 1 | 台 | 1750 | 1750 |  |
| 8 |  | 发卡器 | DS-K1F100-D8E | 杭州 | 海康威视 | 1 | 台 | 980 | 980 |  |
| 9 |  | 视频采集器 | iDS-2CS54D0B-S(3.6mm） | 杭州 | 海康威视 | 1 | 台 | 1150 | 1150 |  |
| 10 |  | 电源 | DC:12V5A | 中国 | 国产 | 20 | 套 | 30 | 600 |  |
| 11 |  | 电脑 | 甲方自备 |  |  | 1 | 套 | 0 | 0 |  |
| **B、布线部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 电锁控制线 | RVV 4\*0.5 | 深圳 | 联嘉祥 | 300 | 米 | 2.65 | 795 |  |
| 2 |  | 电源线 | RVV 2\*1.0 | 深圳 | 联嘉祥 | 600 | 米 | 2.65 | 1590 |  |
| 3 |  | 网线 | D165-G | 杭州 | 一舟 | 4 | 箱 | 635 | 2540 |  |
| 4 |  | 配管 | DN20、DN25 | 深圳 | 国产 | 600 | 米 | 3.5 | 2100 |  |
| 5 |  | 安装配件 | 包含：电源插排、直通、弯头、杯梭、过线盒、盖板、底盒、胶塞、胶布、爆炸镙钉及自攻镙钉、管码、梯子及工具损耗等等电线、 | 深圳 | 国产 | 1 | 批 | 500 | 500 |  |
| 6 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 3000 | 3000 |  |
| **六、会议室（党员活动室）** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、显示部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 100寸液晶电视 | CX-LE1000 | 中国 | 三星 | 1 | 台 | 16000 | 16000 |  |
| 2 |  | 无线传屏器 | WT01A | 中国 | MAXHUB | 1 | 套 | 1150 | 1150 |  |
| 3 |  | USB会议摄像机 | C1000E | 中国 | 罗技 | 1 | 台 | 2300 | 2300 |  |
| **B、会议室音响设备** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 6寸高保真同轴吸顶喇叭 | T-208CR | 广州 | ITC | 4 | 台 | 320 | 1280 |  |
| 2 |  | 8路调音台 | TS-14PFX-4 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 3200 | 3200 |  |
| 3 |  | 反馈抑制器 | TS-224 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 2700 | 2700 |  |
| 4 |  | 音频处理器 | TS-P260 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 4350 | 4350 |  |
| 5 |  | 专业功放(250W) | TS-2120W | 广州 | ITC | 1 | 台 | 1375 | 1375 |  |
| 6 |  | U段无线麦克风 | T-521UH | 广州 | ITC | 1 | 套 | 2200 | 2200 |  |
| 7 |  | 会议系统主机 | TS-W100MD | 广州 | ITC | 1 | 台 | 6375 | 6375 |  |
| 8 |  | 会议主席单元 | TS-W103 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 2435 | 2435 |  |
| 9 |  | 会议代表单元 | TS-W103A | 广州 | ITC | 15 | 台 | 2435 | 36525 |  |
| 10 |  | 无线会议话筒12只充电主机 | TS-W180 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 1375 | 1375 |  |
| 11 |  | 电源时序器 | TS-820 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 685 | 685 |  |
| 12 |  | 机柜 | 600\*600\*1200mm | 深圳 | 精致 | 1 | 个 | 1350 | 1350 |  |
| **C、线材部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 音响线 | GF3104 专用音箱线2×1.0mm2 | 深圳 | 秋叶原 | 1 | 卷 | 385 | 385 |  |
| 2 |  | 音频转接线 | Q304 15米莲花头转3.5头 | 深圳 | 秋叶原 | 1 | 条 | 45 | 45 |  |
| 3 |  | HDMI线 | Q8403T10 HDMI10米 | 深圳 | 秋叶原 | 2 | 条 | 150 | 300 |  |
| 4 |  | 电源线 | RVV 3\*1.5 | 深圳 | 联嘉祥 | 50 | 米 | 5 | 250 |  |
| 5 |  | 多媒体信息盒 | 根据现场实际定制 | 深圳 | 国产 | 2 | 个 | 280 | 560 |  |
| 6 |  | 配管 | DN20、DN25 | 深圳 | 国产 | 100 | 米 | 3.5 | 350 |  |
| 7 |  | 安装配件 | 包括:直通、杯梭、马仔、自贡螺丝、膨胀螺丝、控制线、辅材等 | 深圳 | 国产 | 1 | 批 | 500 | 500 |  |
| 8 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 2000 | 2000 |  |
| **七、培训室** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、LED显示部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | LED显示屏 | TB1.875 | 深圳 | 洲明 | 27.65 | 平方 | 13500 | 373275 |  |
| 2 |  | LED视频控制器（发送卡） | SD600E | 深圳 | 洲明 | 3 | 台 | 4500 | 13500 |  |
| 3 |  | 图像拼接控制器 | UVP600P | 深圳 | 洲明 | 1 | 台 | 32000 | 32000 |  |
| 4 |  | 安装配件 | 根据现场实际定制 | 深圳 | 洲明 | 27.65 | 平方 | 900 | 24885 |  |
| 5 |  | 配电 | 包含配电柜和电源配线 | 深圳 | 国产 | 1 | 项 | 8000 | 8000 |  |
| **B、会议室音响设备** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 专业音响 | TS-608A | 广州 | ITC | 4 | 只 | 1400 | 5600 |  |
| 2 |  | 6寸高保真同轴吸顶喇叭 | T-208CR | 广州 | ITC | 6 | 台 | 320 | 1920 |  |
| 3 |  | 8路调音台 | TS-14PFX-4 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 3200 | 3200 |  |
| 4 |  | 音频处理器 | TS-P260 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 4350 | 4350 |  |
| 5 |  | 专业功放(450W) | TS-200PI | 广州 | ITC | 2 | 台 | 2100 | 4200 |  |
| 6 |  | 专业功放(350W) | TS-2120W | 广州 | ITC | 1 | 台 | 1375 | 1375 |  |
| 7 |  | U段无线麦克风 | T-521UH | 广州 | ITC | 1 | 套 | 2200 | 2200 |  |
| 8 |  | 电源时序器 | TS-820 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 700 | 700 |  |
| 9 |  | 机柜 | 600\*600\*2055mm | 深圳 | 精致 | 1 | 个 | 1750 | 1750 |  |
| **C、中控系统** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 中央控制系统主机(支持windows、苹果、安卓) | TS-9100N | 广州 | ITC | 1 | 台 | 15250 | 15250 |  |
| 2 |  | 中央控制系统编程软件 | V2.15 | 广州 | ITC | 1 | 套 | 2000 | 2000 |  |
| 3 |  | 平板电脑 | Apple iPad 8代 | 中国 | Apple | 1 | 台 | 3200 | 3200 |  |
| 4 |  | 配套红外发射棒 | 标配 | 广州 | ITC | 4 | 根 | 50 | 200 |  |
| 5 |  | 无线路由器 | WS5200 | 中国 | 华为 | 1 | 台 | 225 | 225 |  |
| 6 |  | 8路强/弱电管理继电器 | TS-9101 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 1580 | 1580 |  |
| 7 |  | 8路定时电源管理器 | T-6412P | 广州 | ITC | 1 | 台 | 3620 | 3620 |  |
| **D、线材部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 音响线 | GF3104 专用音箱线2×1.0mm2 | 深圳 | 秋叶原 | 3 | 卷 | 385 | 1155 |  |
| 2 |  | 音频转接线 | Q304 15米莲花头转3.5头 | 深圳 | 秋叶原 | 1 | 条 | 45 | 45 |  |
| 3 |  | 音响支架 | TS-02A | 广州 | ITC | 4 | 个 | 120 | 480 |  |
| 4 |  | HDMI线 | Q8403T10 HDMI10米 | 深圳 | 秋叶原 | 2 | 条 | 150 | 300 |  |
| 5 |  | HDMI线 | Q8403T10 HDMI10米 | 深圳 | 秋叶原 | 5 | 条 | 150 | 750 |  |
| 6 |  | 电源线 | RVV 3\*1.5 | 深圳 | 联嘉祥 | 50 | 米 | 5 | 250 |  |
| 7 |  | 网线 | D165-G | 杭州 | 一舟 | 1 | 箱 | 635 | 635 |  |
| 8 |  | 多媒体信息盒 | 根据现场实际定制 | 深圳 | 国产 | 2 | 个 | 280 | 560 |  |
| 9 |  | 配管 | DN20、DN25 | 深圳 | 国产 | 100 | 米 | 3.5 | 350 |  |
| 10 |  | 安装配件 | 包括:直通、杯梭、马仔、自贡螺丝、膨胀螺丝、控制线、辅材等 | 深圳 | 国产 | 1 | 批 | 500 | 500 |  |
| 11 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 3000 | 3000 |  |
| **八、休闲洽谈区** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、休闲区智慧屏** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 智慧屏 | V75 | 中国 | 华为 | 1 | 台 | 15000 | 15000 |  |
| 2 |  | 无线投屏发射端子 | 标配 | 中国 | 华为 | 1 | 个 | 625 | 625 |  |
| 3 |  | 移动支架 | 根据现场实际定制 | 中国 | 华为 | 1 | 套 | 1250 | 1250 |  |
| **B、前台电视** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 75寸液晶电视 | 75寸 | 中国 | 小米 | 1 | 台 | 5509 | 5509 |  |
| 2 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  |
| **九、教学办公室** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、显示部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 激光投影机 | CB-L610U | 深圳 | 爱普生 | 1 | 台 | 30000 | 30000 |  |
| 2 |  | 电动幕布 | 120寸16:10玻纤维电动幕布 | 中国 | 国产 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |  |
| 3 |  | 投影吊架 | 固定伸缩支架 | 中国 | 国产 | 1 | 个 | 500 | 500 |  |
| **B、会议室音响设备** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 6寸高保真同轴吸顶喇叭 | T-208CR | 广州 | ITC | 6 | 只 | 320 | 1920 |  |
| 2 |  | 8路调音台 | TS-14PFX-4 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 3200 | 3200 |  |
| 4 |  | 专业功放(350W) | TS-2120W | 广州 | ITC | 1 | 台 | 1375 | 1375 |  |
| 5 |  | U段无线麦克风 | T-521UH | 广州 | ITC | 1 | 套 | 2200 | 2200 |  |
| 6 |  | 电源时序器 | TS-820 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 700 | 700 |  |
| 7 |  | 机柜 | 600\*600\*1200mm | 深圳 | 精致 | 1 | 个 | 1350 | 1350 |  |
| **C、线材部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 音响线 | GF3104 专用音箱线2×1.0mm2 | 深圳 | 秋叶原 | 1 | 卷 | 385 | 385 |  |
| 2 |  | 音频转接线 | Q304 15米莲花头转3.5头 | 深圳 | 秋叶原 | 1 | 条 | 45 | 45 |  |
| 3 |  | HDMI线 | Q8403T10 HDMI10米 | 深圳 | 秋叶原 | 2 | 条 | 150 | 300 |  |
| 4 |  | 电源线 | RVV 3\*1.5 | 深圳 | 联嘉祥 | 50 | 米 | 5 | 250 |  |
| 5 |  | 多媒体信息盒 | 根据现场实际定制 | 深圳 | 国产 | 1 | 个 | 280 | 280 |  |
| 6 |  | 配管 | DN20、DN25 | 深圳 | 国产 | 100 | 米 | 3.5 | 350 |  |
| 7 |  | 安装配件 | 包括:直通、杯梭、马仔、自贡螺丝、膨胀螺丝、控制线、辅材等 | 深圳 | 国产 | 1 | 批 | 500 | 500 |  |
| 8 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  |
| **十、弱电机房** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、静电地板部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 防静电地板 | 600\*600\*35mm | 深圳 | 沈飞 | 36 | 块 | 150 | 5400 |  |
| 2 |  | 辅材 | 25cm可调节支架+横杆+螺丝 | 深圳 | 国产 | 1 | 批 | 680 | 680 |  |
| **B、机房消防** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 悬挂式气体灭火器 | 淮海8kg | 中国 | 淮海 | 1 | 个 | 2050 | 2050 |  |
| **C、机柜部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 网络机柜 | 600\*600\*2055mm | 深圳 | 精致 | 2 | 台 | 1750 | 3500 |  |
| 2 |  | PDU | 黑色8位国际PDU | 深圳 | 图腾 | 3 | 个 | 185 | 555 |  |
| 3 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  |
| **十一、背景音乐系统** | | | | | | | |  |  |  |
| **A、音频设备部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 智能广播编程器 | T-6232A | 广州 | ITC | 1 | 台 | 3100 | 3100 |  |
| 2 |  | 广播麦克风（前后奏提示音） | T-621A | 广州 | ITC | 1 | 台 | 300 | 300 |  |
| 3 |  | 合并式广播功放(120W) | T-120 | 广州 | ITC | 1 | 台 | 980 | 980 |  |
| 4 |  | 吸顶喇叭（5"，防火铁质后罩，额定功率:3W/6W） | T-105 | 广州 | ITC | 12 | 个 | 60 | 720 |  |
| **B、线材部分** | | | | | | | |  |  |  |
| 1 |  | 音响线 | GF3118 2\*150芯金银铜喇叭线 | 深圳 | 秋叶原 | 2 | 卷 | 356 | 712 |  |
| 2 |  | 音频转接线 | Q304 25米莲花头转3.5头 | 深圳 | 秋叶原 | 1 | 条 | 64 | 64 |  |
| 3 |  | 配管 | DN20、DN25 | 深圳 | 国产 | 200 | 米 | 3.5 | 700 |  |
| 4 |  | 安装配件 | 包括:标签、安装配件、接插头、胶塞、胶布、爆炸镙钉及自攻镙钉、管码、梯子及工具损耗等等 | 深圳 | 国产 | 1 | 批 | 500 | 500 |  |
| 5 |  | 施工费 | 根据现场实际实施 |  |  | 1 | 项 | 1000 | 1000 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 885889 |  |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写：捌拾捌万伍仟捌佰捌拾玖元整 | | | | | | | | | | |