|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 数量 |
| 1 | 电力电缆 |  | 金环宇 | YJV22-8.7/15KV-3\*120mm2 | 380 | 60 |
| 2 | 电力电缆头 |  | 银星 | 3\*120mm2、可触摸前插 | 1658.44 | 8 |
| 3 | 电力电缆头 |  | 银星 | :3\*120mm2全冷缩 | 3184.96 | 9 |
| 4 | 电缆试验 |  |  | / | 4405.3 | 3 |
| 5 | 其它辅材 |  |  | / | 3000 | 1 |
| 6 | 全密封、全绝缘高压充气柜 |  | 正禾 | V+M+VVVV+M+V | 285200 | 1 |
| 7 | 直流屏 |  |  | 20Ah/DC110V | 21250 | 1 |
| 8 | 送配电装置系统 |  |  | / | 2065.51 | 8 |
| 9 | 特殊保护装置 |  |  | :微机保护装置 | 12849.99 | 6 |
| 10 | 接地装置试验 |  |  | / | 1233.23 | 1 |
| 11 | 避雷器试验 |  |  | / | 2776.86 | 2 |
| 12 | 干式变压器 |  | 深特变 | SCB11-1600kVA铝合金外罩 | 235210 | 1 |
| 13 | 电力变压器系统 |  |  | / | 3291.48 | 1 |
| 14 | 接地装置调试 |  |  | / | 1233.23 | 1 |
| 15 | 密集母线槽 |  | 越达 | 3200A/5P含搭接头 | 9765 | 5 |
| 16 | 密集母线槽 |  |  | 1600A/5P含转接箱 | 3650 | 64 |
| 17 | 密集母线槽 |  |  | 1000A/5P含转接箱 | 3270 | 32 |
| 18 | 低压配电柜 |  | 深圳东升 | (低压进线柜、GCK | 68120 | 1 |
| 19 | 低压配电柜 |  | 深圳东升 | 低压电容补偿主柜GGK300kvar | 45140 | 1 |
| 20 | 低压配电柜 |  | 深圳东升 | 低压电容补偿主柜GGK300kvar | 45140 | 1 |
| 21 | 馈电柜 |  | 深圳东升 | 馈电柜(:GGK断路器配置：1600A、1000A各一台 | 56200 | 1 |
| 22 | 馈电柜 |  | 深圳东升 | 馈电柜GGK断路器配置：1台1600A | 45800 | 1 |
| 23 | 送配电装置系统 |  |  | / | 2303.34 | 1 |
| 24 | 母线调试 |  |  | / | 1117.54 | 1 |
| 25 | 接地装置调试 |  |  | / | 1233.23 | 1 |
| 26 | 电容器试验 |  |  | / | 1196.32 | 2 |
| 27 | 接地母线 |  |  | 40\*4 | 38.7 | 30 |
| 28 | 接地装置 |  |  | / | 1233.23 | 1 |
| 29 | 图纸设计费 |  |  | / | 2296 | 1 |
| 30 | 供电局安健环标准 |  |  | / | 2940.84 | 1 |
| 31 | 供电局GIS测点 |  |  | / | 600 | 5 |
| 32 | 电房土建及基础 |  |  | / | 20000 | 1 |
| 33 | 安全文明施工措施费 |  |  | / | 17005.25 | 1 |
| 34 | 规费（含社会、失业、养老、工伤、医疗、生育保险费、住房公积金） |  |  | / | 24180.3 | 1 |