### 三、项目概况

（一）支付上限: 人民币玖拾伍万元（950,000.00），最高限价: 人民币玖拾伍万元（950,000.00）

（二）项目概况: 为做好局机关办公场所和周转房在使用过程中零星修缮工作，确保我局办公场所运转高效且有序，现需公开招标一家零星修缮服务供应商。

### 四、项目技术要求

（一）★服务内容

1.《GB6566-2010建筑材料放射性核素限量》C类装饰装修材料、《GBT9775-2008纸面石膏板》耐水耐火纸面石膏板、《GBT9756-2009合成树脂乳液内墙涂料》优等品、《GB18582-2008内墙涂料有害物质限量》水性墙面涂料，水性墙面腻子、《GB24408-2009建筑用外墙涂料中有害物质限量》水性外墙涂料（包括腻子、底漆和面漆）。

2.办公室及周转房零星修缮：天棚吊顶预计约5000平方米左右、墙面刷腻子预计约5000平方米左右，墙面修补油漆预计约5000平方米左右、隔墙预计约5000平方米左右、水电整改预计约5000平方米左右、地面地板修补预计约5000平方米左右、门窗制安预计约5000平方米左右，等修缮项目。

3.零星修缮面积：预计约5000平方米左右

4.项目地点：市生态环境局机关办公用房和周转房零星修缮。

（二）服务方式

根据甲方需求提供修缮服务

（三）人员要求

1、有相关专业本科及以上学历的，

2、有建筑工程专业中级或以上职称

3、具有一级注册建造师证（建筑工程专业）

4、项目技术负责人1名:有建筑工程专业中级或以上职称

5、其他人员：

（1）配备的人员中有成员有一级注册造价师；

（2）配备的人员中：

1)	有施工员1名；

2)	有质量员；

3)	有安全生产考核合格证书（C证或以上）；

4)	有材料员；

5)	有资料员；；

6）配备的人员中有成员有电工作业或高处作业类别特殊作业证的。

（四）验收要求

施工完成后，提供相关的工程量确认表、结算书。

### 五、项目商务要求

（一）支付要求

1、	签订合同后，按月付款。

（1）市生态环境局机关办公用房和周转房分为两个项目单独报价。甲方聘请第三方结算审核造价分为两个项目单独审核。

（2）按月产生每个零星修缮项目结算，施工完成验收合格后，经甲方聘请第三方结算审核后以最终审核造价支付。

（3）按月产生每个项目报价金额小于人民币10万元以内，按月支付。

（4）按月产生每个项目报价金额大于人民币10万元（含）以上，采购人应支付本项目的70%工程款做为首付款支付给供应商，施工完成验收合格后，经采购人聘请第三方结算审核后以最终审核造价支付尾款。

2、	每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

（二）★合同服务期限

1、项目服务期限：自合同签订之日起一年

2、本项目为长期服务项目，政府采购合同一年一签，履行期限最长不得超过三十六个月。合同到期前，采购人开展项目履约评价，如采购人对履约情况不满意，采购人不再续约。

（三）保密要求

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

（四）★违约责任

1、	因中标人原因，未能按规定时间完成有关修缮项目的，每延误一天，采购人可扣除对应修缮项目价款的千分之一，延误超过15天，采购人有权解除合同，中标人应当向采购人支付对应修缮项目总价款20%的违约金；

2、	如中标人提供的修缮服务不符合质量要求，必须在采购人提出要求后7天内无条件整改，其费用由中标人承担。中标人经整改后提供的修缮服务仍不符合质量要求的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

4、未经采购人同意，中标人不得将项目转包或分包给其他第三方，如若违反，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付的款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金。

（五）合同的变更

1、	在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、	在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、	除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（六）★合同转让和分包

中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

（七）解决争议的方法

1、	合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、	如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、	在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（八）合同语言

合同以及双方来住的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（九）法律适用

合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（十）通知

1、	合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、	通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

（十一）★知识产权

1、	中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、	中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

3、	中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

（十二）合同解除和终止

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十三）税费

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

### 六、投标报价

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

3、除非采购人和采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

7、★投标人须提供《投标分项报价表》，说明其投标报价的组成（不适用）。