### 二、货物清单

（一）货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能血压检测仪项目 | 一 | 项 | 无 | 451,000.00 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能血压仪 | 22 | 台 | 拒绝进口 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：智能血压仪

### 三、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带“★”要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 四、具体技术要求

说明：1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料，共12项，其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。

4、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为0mmHg～295mmHg,只要响应的不是“0mmHg～295mmHg”，如投标文件响应为 >295mmHg等情形均视为负偏离。

5、投标人的“投标技术响应”“偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能血压仪 | 总体要求： |
|  |  | 一、主要技术参数及要求 |
|  |  | ★1 智能血压仪需满足血压、脉率、体温3项指标检测，测量方法支持示波法与听诊法双算法协同，血压测量范围：0mmHg～295mmHg（0.0kPa～39.33kPa），脉搏率：40～199次/分；记忆组数：2*99组；血压测量最大允许误差：±3mmHg（±0.4kPa），脉搏率最大误差：±5%；收缩压60-230mmHg，舒张压40-130mmHg(5.3-17.3KPa)；体温测量方式：非接触自动测温，测量范围：32.0℃-43℃，测试精准:±0.2℃，测试部位：额头；电压输入：100-240V～50/60Hz0 3A-1A，输出：DC6V/4A。 |
|  |  | ★2 智能血压仪需集成15.6高清触控16:9显示屏，1920*1080分辨率，支持检测结果实时显示；支持人脸识别身份验证；设备主机配置不低于4核cpu、2+16G存储；支持语音引导检测步骤、异常数据提示与预警；支持有线网络连接、屏蔽蓝牙与Wi-Fi信号；智能血压仪所有配件需整体集成为一体式整机设备。。 |
|  |  | ▲3 设备需安装智能检测APP，设备开机后，系统自动检测联网状态，联网正常则自动自动进入血压检测系统，APP需按监狱要求定制开发，设计独立的登录页面及主页面，设备通过人脸识别算法自动验证当前罪犯信息，验证成功后显示罪犯姓名、编号、所在监区、健康等级、检测记录等基础信息及检测需知、检测启动按钮等对应功能界面，罪犯自主点击屏幕中的开始血压检测按钮，屏幕展示操作指引界面并语音提示，罪犯将手臂放入血压检测仪开始检测，检测完成后语音提示检测结果，并在屏幕显示本次检测的血压信息、脉率、体温信息，数据采集完成后，需直接上传至智慧生卫平台罪犯个人资金及消费业务系统罪犯健康管理板块。 |
|  |  | ▲4 需在智慧生卫平台罪犯个人资金及消费业务系统中定制开发罪犯健康管理板块，支持血压仪管理、血压仪状态监测、罪犯检测记录查询、罪犯人脸识别记录、异常检测数据预警、异常预警触发值自定义设置、检测数据统计报表及相关签字报表导出打印等； |
|  |  | ▲5 罪犯健康管理板块需支持血压仪检测APP版本管理与后台OTA专网在线升级，无需人员进入监管区对血压仪进行逐个手动升级。 |
|  |  | ▲6罪犯血压检测记录与数据，支持配合智慧生卫平台罪犯个人资金及消费管理系统进行消费行为管控，如控制高血压罪犯采购对应食品。 |
|  |  | ▲7 罪犯健康管理板块预留检测数据开放共享接口，支持监狱其它系统按需获取。 |
|  |  | ▲8 需按监狱监管区信息管理规范与标准，完成22个血压检测仪安装点位的电源、网络线路铺设与接通，网络需接入监狱教育专网。所需线材管材及人工由供应商自行准备，施工人员进入监管区需提前审批，进入后全程由警员陪同， |
|  |  | ▲9数据保密性：集约化建设，不新建独立系统，不重新配置专用服务器等部署环境，采集数据全部自动上传，无法篡改，数据集中分权管理，保障数据安全。 |
|  |  | ▲10 采集数据一致性：基础数据直接使用，如监区信息、干警信息、罪犯信息、干警及罪犯人脸（指纹）信息等，无需多系统对接开发或手动重复录入数据； |
|  |  | 二、其他要求 |
|  |  | 1 罪犯健康管理板块软件程序及数据需部署在智慧生卫平台罪犯个人资金及消费管理系统当前所在服务器及对应数据库。 |
|  |  | 2 血压检测仪拒绝进口品牌 |

### 五、商务需求

说明：说明：1、评分时，如对一项招标商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 关于免费保修期 | 1.1★设备与系统功能全部验收合格后，中标人向采购人免费提供1年及以上设备保修及系统软件升级服务。 |
|  |  | 1.2免费保修期内，如因质量问题而引起产品损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担；中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |
|  |  | 1.3▲免费保修期内，中标人应定期对设备进行免费维护保养，维修或更换零配件，对系统运行状态进行定期巡检。 |
|  |  | 1.4 免费保修期外，中标人需继续支持设备维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |
|  |  | 1.5 ▲ 免费保修期外，中标人需继续支持系统技术支持，在整个产品运行过程中，帮助采购人排查罪犯健康管理板块及血压仪智能检测APP遇到的各种技术问题。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | ★免费保修期内，中标人将向采购人提供售后技术支持服务，开通24 小时热线电话接受采购人的电话技术咨询；如故障不能排除，中标人应在 4小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 报价 | ★报价范围应包括但不限于22台智能血压仪的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、校验、调试，包含血压仪APP软件及定制开发罪犯健康管理板块（与智慧生卫平台罪犯个人资金及消费业务系统技术开发厂商对接开发及部署所需费用，需中标人自行协商处理），满足质保期内免费保养保修的备品备件、技术培训、税费、售后服务、安全设施、操作培训、监管区网络与电源线路施工。 投标货币：人民币。 |
| 2 | 质量及知识产权要求 | 2.1★中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |
|  |  | 2.2中标人提供的产品不得侵害第三人的知识产权，否则，中标人应赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费 、差旅费等）。 |
| 3 | 交货地点 | ▲深圳市坪山区金田路200号深圳监狱（区内具体地点由采购人指定）。 |
| 4 | 交货期限 | ★合同签订后 60 个自然日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付，设备安装与系统调试工期30天（总工期为合同签订后90个自然日）。 |
| 5 | 运输及包装方式的要求 | 5.1中标人负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、调试等费用）。 |
|  |  | 5.2包装方式按照原厂出厂原标准，中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。 |
| 6 | 安装、调试、验收及相关技术文件、资料 | 6.1中标人将产品运输并卸至采购人指定地点，采购人将会同中标人及相关单位在到货后 3 个自然日内共同进行开箱检验。 |
|  |  | 6.2▲中标人负责免费安装、调试。中标人需按照采购人的计划分批实施安装。中标人完成设备安装与系统功能调试并正式启用后，由采购人组织技术验收和商务验收，中标人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 |
|  |  | 6.3验收中如发现有质量不合格或规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，中标人应免费更换或补齐，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。 |
|  |  | 6.4▲中标人应向采购人提供但不限于如下技术文件和资料： （1）产品安装、操作和维修保养手册； （2）产品使用说明书； （3）产品出厂检验合格证； （4）产品到货清单； （5）产品保修证明； |
| 7 | 现场条件及施工要求 | 7.1 施工期间要充分考虑卫生、噪声、粉尘污染等环境影响，投标人应充分考虑到该因素对工期和施工成本的影响且采用最优的施工方案来妥善解决。 |
|  |  | ★7.2投标人不得将本合同约定工程范围所有事项出现分包、转包，一经发现采购方上报主管部门，并按相关规定处理，出现损失由中标方承担一切法律责任。 |
| 8 | 技术培训 | ▲投标人对采购人相关人员，在采购人现场进行无偿技术培训，使采购方工作人员掌握正确操作血压仪及系统的方法和维修、保养血压仪的技术。培训时间由采购人决定。投标人中标后需对货物质保期内及质保期后的服务内容书面承诺。中标人前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。 |
| 9 | 付款方式和时间安排 | 9.1合同签订中标人提供符合要求的相应金额含税发票给采购人支付合同首款50%； |
|  |  | 9.2★设备到现场开箱验收并完成监管区安装后中标人提供符合要求的相应金额含税发票给采购人支付合同金额的30%； |
|  |  | 9.3设备及系统使用正常验收合格后，15个工作日内，中标人提供符合要求的剩余合同金额含税发票给采购人，采购人负责办理相关付款资料，审批流程完成后支付剩余合同款。 因政府部门核批等非采购人原因导致付款延迟的，中标人不得因此要求甲方承担相关责任。采购人付款前，中标人应提供等额合法有效的发票及必备单据。如中标人未提供、延迟提供发票及必备单据或者提供的发票及必备单据不合格，采购人有权中止付款，且不负延迟付款的违约责任。 |
| 10 | 违约责任 | 10.1合同生效后，中标人逾期交付产品，应向采购人每日支付合同总价千分之三的违约金。 |
|  |  | 10.2中标人由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，采购人可主张中标人向采购人支付不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。 |
|  |  | 10.3中标人所交付的产品品牌、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货。中标人不能交货或不能依约提供技术服务或单方终止合同，采购人可主张中标人向采购人支付不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。 |
|  |  | 10.4验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，采购人可主张中标人向采购人支付不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。 |
|  |  | 10.5中标人交付的产品存在采购人验收人员在验收时无法肉眼现场发现的质量问题，包括但不限于产品技术质量问题、使用后才能发现的问题、专业仪器检测才能发现的问题、假冒产品经原厂或专业部门检测后发现的问题等，采购人有权在质保期内向中标人主张退货或换货，采购人可主张中标人向采购人支付不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。 |
| 11 | 不可抗力 | 11.1签约双方任一方由于受到不可抗力的影响而不能执行合同时，应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知另一方，并于事件发生后15天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给另一方审阅确认。履行合同的期限相应予以延长，其延长的期限相当于事件所影响的时间。 |
|  |  | 11.2不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、瘟疫、地震等。 |
| 12 | 争议的解决 | 凡因执行项目合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。 协商不成时，双方均有权向深圳市人民法院提起诉讼。 |
| 13 | 签订合同 | 中标人须按中标通知书规定的时间、地点与采购人办理合同签订事宜。招标文件、对中标人的询标及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。 中标人若不按规定时间、地点与采购人办理合同签订事宜，采购人可上报主管部门处理。给采购人造成的损失，还应当予以赔偿并承担相应法律责任。 |
| 14 | 合同解除 | 有下列情形之一的，双方可以解除合同： （1）因不可抗力致使不能实现合同目的； （2）由于中标人的原因未能在本合同约定的交货期或工期交货或移交的，逾期超过 15 个自然日仍不能交货或移交的；中标人所交付的产品品牌、型号、规格、质量不符合同规定标准的，并经过15个自然日整改仍不达标的，采购人有权解除合同并要求中标人承担相应的违约责任及由此给采购人造成的其他经济损失； （3）法律规定的其他情形。 |